## Logboodschappen
Component | Eigenschap | Overgang |  | Type | Tekst | Code | trigger | opm
|  | Van | Naar
Software | Reisinformatie | ritten aanwezig | geen ritten | waarschuwing | Geen ritten meer te tonen | 1 | Rittenbestand is leeg
Software | Reisinformatie | geen ritten | ritten aanwezig | OK | Er zijn ritten te tonen |  | Rittenbestand heeft ritten
Software | Herstart |  |  | Log | Haltesysteem gaat herstarten |  | modulemanager
Behuizing | deur | Gesloten | Open | waarschuwing | Deur van behuizing open | 2 | Deurcontact | voor behuizingen met deuren
Behuizing | deur | Open | Gesloten | OK | Deur van behuizing gesloten |  | Deurcontact | voor behuizingen met deuren
Behuizing | temperatuur | < <grens> | > <grens> | waarschuwing | Temperatuur hoger dan <grens> graden | 3 | Temperatuursensor | temp in de behuizing
Behuizing | temperatuur | > <grens> | < <grens> | OK | Temperatuur lager dan <grens> graden |  | Temperatuursensor | temp in de behuizing
Behuizing | schok | nee | Ja | waarschuwing | Er is een schok gedetecteerd | 4 | Schoksensor
Behuizing | schok | Ja | nee | OK | Einde van de schokprocedure |  | Schoksensor
Batterij | energievoorraad | > <grens> | < <grens> | waarschuwing | De batterij raakt leeg | 5 | Batterij managemensysteem | alleen voor batterijsystemen
Batterij | energievoorraad | < <grens> | > <grens> | OK | De batterij is voldoende vol |  | Batterij managemensysteem | alleen voor batterijsystemen
Scherm | Leddefect | < <grens> | > <grens> | storing | Er zijn meer dan <grens> LEDS defect | 6 | Ledmeting | voor LED schermen
Scherm | Leddefect | > <grens> | < <grens> | OK | Er zijn minder dan <grens> LEDS defect |  | Ledmeting | voor LED schermen
Scherm | backlight | on | off | storing | Backlight is uit | 7 | Lichtmeting per scherm | alle schermen met backlight
Scherm | backlight | off | on | OK | Backlight is aan |  | Lichtmeting per scherm | alle schermen met backlight
Scherm | functioneren | wel | niet | storing | scherm defect | 8 | Schermstatus | voor alle schermen
Scherm | functioneren | niet | wel | OK | scherm functioneert |  | Schermstatus | voor alle schermen
modem | signaalsterkte | > <grens> | < <grens> | waarschuwing | Signaalsterkte mobiel netwerk is te laag | 9 | Mobiele modem
modem | signaalsterkte | < <grens> | > <grens> | OK | Signaalsterkte mobiel netwerk OK |  | Mobiele modem
audio | functioneren | wel | niet | storing | audiosysteem functioneert niet | 10 | Audiosysteem
audio | functioneren | niet | wel | OK | audiosysteem functioneert |  | Audiosysteem
Software | Configuratie |  |  | waarschuwing | Configuratiebestand <versie> is niet aangetroffen | 11 | Modulemanager | Configbestand stond niet op FTP server
Software | Configuratie |  |  | Log | Configuratiebestand <versie> is geinstalleerd |  | Modulemanager

## meetwaarden
Component | Index | eigenschap (property) | Eenheid (unit) | opm.
Audio | 0 | aantal activaties | aantal per dag | van 00:00 - 24:00
Behuizing | 0 | Schok | aantal per dag | van 00:00 - 24:00
InfoRequest | client_ID dashboard | aantal informatieverzoeken | aantal per dag per dashboard | van 00:00 - 24:00